Table S1: Raw data laboratory assessment under Scenario 1

| Scenario 1 | PM2.5 (µg m−3) |  |  | RH (%) |  |  | T (°C) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Grimm11d | SPS30−1 | SPS30−2 | Grimm11d | SPS30−1 | SPS30−2 | Grimm11d | SPS30−1 | SPS30−2 |
| 09/08/2023 12:07:27 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 58.2 | 38.9 | 40.9 | 7.3 | 6.8 | 10.2 |
| 09/08/2023 12:08:27 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 54.5 | 37.6 | 40.1 | 7.3 | 6.2 | 9.5 |
| 09/08/2023 12:09:27 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 54.3 | 38.4 | 41.2 | 7.3 | 5.6 | 8.9 |
| 09/08/2023 12:10:27 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 54.5 | 39.5 | 42.3 | 7.2 | 5.1 | 8.4 |
| 09/08/2023 12:11:27 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 54.5 | 40.3 | 43.2 | 7.2 | 4.6 | 7.8 |
| 09/08/2023 12:12:27 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 54.2 | 40.9 | 43.8 | 7.1 | 4.2 | 7.5 |
| 09/08/2023 12:13:27 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 41.4 | 44.4 | 7.1 | 3.9 | 7.0 |
| 09/08/2023 12:14:27 | 0.7 | 3.4 | 3.2 | 53.7 | 41.9 | 44.9 | 7.1 | 3.6 | 6.7 |
| 09/08/2023 12:15:27 | 17.6 | 15.2 | 15.3 | 53.4 | 42.2 | 45.3 | 7.0 | 3.3 | 6.5 |
| 09/08/2023 12:16:27 | 22.9 | 21.3 | 21.3 | 53.2 | 42.5 | 45.6 | 6.9 | 3.1 | 6.2 |
| 09/08/2023 12:17:27 | 21.7 | 21.0 | 22.9 | 52.9 | 42.7 | 45.9 | 6.9 | 2.8 | 5.9 |
| 09/08/2023 12:18:27 | 18.7 | 19.3 | 21.6 | 52.6 | 42.9 | 46.1 | 6.8 | 2.6 | 5.8 |
| 09/08/2023 12:19:27 | 17.3 | 17.0 | 19.8 | 52.3 | 43.0 | 46.3 | 6.8 | 2.4 | 5.5 |
| 09/08/2023 12:20:27 | 15.0 | 15.4 | 18.1 | 52.0 | 43.0 | 46.3 | 6.8 | 2.3 | 5.3 |
| 09/08/2023 12:21:27 | 13.3 | 13.6 | 15.3 | 51.7 | 43.0 | 46.4 | 6.7 | 2.1 | 5.2 |
| 09/08/2023 12:22:27 | 12.2 | 12.5 | 13.8 | 51.4 | 43.0 | 46.4 | 6.7 | 2.0 | 5.0 |
| 09/08/2023 12:23:27 | 10.9 | 10.9 | 12.6 | 51.1 | 43.0 | 46.5 | 6.6 | 1.9 | 4.9 |
| 09/08/2023 12:24:27 | 9.7 | 9.9 | 10.8 | 50.8 | 42.9 | 46.4 | 6.6 | 1.8 | 4.8 |
| 09/08/2023 12:25:27 | 9.2 | 9.8 | 11.0 | 50.6 | 42.8 | 46.4 | 6.6 | 1.6 | 4.7 |
| 09/08/2023 12:26:27 | 9.0 | 10.6 | 10.8 | 50.3 | 42.7 | 46.4 | 6.5 | 1.5 | 4.5 |
| 09/08/2023 12:27:27 | 8.2 | 8.9 | 11.2 | 50.1 | 42.7 | 46.3 | 6.4 | 1.4 | 4.4 |
| 09/08/2023 12:28:27 | 7.7 | 8.2 | 9.3 | 49.9 | 42.7 | 46.4 | 6.4 | 1.3 | 4.4 |
| 09/08/2023 12:29:27 | 6.9 | 7.9 | 7.4 | 49.6 | 42.8 | 46.4 | 6.5 | 1.3 | 4.3 |
| 09/08/2023 12:30:27 | 6.1 | 6.3 | 8.3 | 49.1 | 42.8 | 46.5 | 6.6 | 1.3 | 4.3 |
| 09/08/2023 12:32:27 | 5.1 | 5.2 | 6.0 | 49.8 | 43.3 | 47.2 | 6.7 | 1.2 | 4.2 |
| 09/08/2023 12:33:27 | 4.8 | 5.0 | 6.0 | 53.1 | 45.9 | 49.9 | 6.7 | 1.2 | 4.2 |
| 09/08/2023 12:34:27 | 4.3 | 4.7 | 5.8 | 54.5 | 47.5 | 51.1 | 6.6 | 1.2 | 4.2 |
| 09/08/2023 12:35:27 | 4.0 | 4.3 | 5.2 | 54.3 | 47.3 | 50.8 | 6.6 | 1.2 | 4.1 |
| 09/08/2023 12:36:27 | 3.7 | 4.0 | 4.8 | 53.8 | 46.8 | 50.4 | 6.5 | 1.1 | 4.1 |
| 09/08/2023 12:37:27 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 53.3 | 46.4 | 50.0 | 6.5 | 1.1 | 4.1 |
| 09/08/2023 12:38:27 | 3.0 | 4.0 | 3.8 | 52.7 | 46.0 | 49.7 | 6.5 | 1.0 | 4.1 |
| 09/08/2023 12:39:27 | 3.0 | 4.0 | 3.1 | 52.1 | 45.7 | 49.4 | 6.5 | 1.0 | 4.0 |
| 09/08/2023 12:40:27 | 2.7 | 3.3 | 3.0 | 51.3 | 45.4 | 49.1 | 6.6 | 1.0 | 4.1 |
| 09/08/2023 12:41:27 | 2.5 | 3.3 | 2.9 | 50.6 | 45.0 | 48.7 | 6.6 | 1.0 | 4.0 |
| 09/08/2023 12:42:27 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 49.9 | 44.6 | 48.3 | 6.7 | 1.1 | 4.0 |
| 09/08/2023 12:43:27 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 49.4 | 44.1 | 47.9 | 6.8 | 1.1 | 4.0 |

PM2.5 = particulate matter smaller than 2.5 µm in µg m−3

RH = relative humidity in %

T = temperature in °C

Table S2: Raw data laboratory assessment under Scenario 2

| Scenario 2 | PM2.5 (µg m−3) |  |  | RH (%) |  |  | T (°C) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Grimm11d | SPS30−1 | SPS30−2 | Grimm11d | SPS30−1 | SPS30−2 | Grimm11d | SPS30−1 | SPS30−2 |
| 09/08/2023 14:23:27 | 5.8 | 8.8 | 6.4 | 68.9 | 64.0 | 61.7 | 16.1 | 14.2 | 14.2 |
| 09/08/2023 14:24:27 | 26.9 | 16.4 | 14.6 | 69.2 | 64.8 | 62.2 | 16.0 | 14.2 | 14.2 |
| 09/08/2023 14:25:27 | 34.5 | 29.3 | 20.0 | 68.6 | 64.6 | 62.2 | 16.2 | 14.2 | 14.3 |
| 09/08/2023 14:26:27 | 41.0 | 29.1 | 23.8 | 70.6 | 64.9 | 62.3 | 16.3 | 14.2 | 14.4 |
| 09/08/2023 14:27:27 | 41.8 | 28.6 | 24.7 | 71.4 | 65.8 | 62.8 | 16.5 | 14.4 | 14.5 |
| 09/08/2023 14:28:27 | 38.8 | 25.8 | 24.6 | 71.5 | 66.3 | 63.1 | 16.5 | 14.5 | 14.7 |
| 09/08/2023 14:29:27 | 32.7 | 22.8 | 23.2 | 71.9 | 66.9 | 63.6 | 16.6 | 14.6 | 14.8 |
| 09/08/2023 14:30:27 | 25.0 | 17.3 | 18.6 | 70.5 | 67.8 | 64.4 | 17.1 | 14.8 | 15.0 |
| 09/08/2023 14:31:27 | 15.6 | 13.6 | 14.2 | 64.6 | 67.6 | 63.6 | 18.2 | 15.1 | 15.5 |
| 09/08/2023 14:32:27 | 13.7 | 13.4 | 12.8 | 60.9 | 65.3 | 61.0 | 18.9 | 15.5 | 15.8 |
| 09/08/2023 14:40:27 | 6.0 | 6.3 | 5.8 | 60.3 | 56.7 | 55.1 | 17.6 | 15.6 | 15.4 |
| 09/08/2023 14:41:27 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 62.1 | 57.7 | 56.3 | 17.3 | 15.5 | 15.2 |
| 09/08/2023 14:42:27 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 63.8 | 58.7 | 57.5 | 17.0 | 15.3 | 15.0 |
| 09/08/2023 14:43:27 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 65.4 | 59.8 | 58.6 | 16.7 | 15.1 | 14.8 |
| 09/08/2023 14:44:27 | 5.9 | 5.0 | 5.0 | 67.1 | 61.0 | 60.0 | 16.5 | 14.9 | 14.5 |
| 09/08/2023 14:45:27 | 6.6 | 5.3 | 4.1 | 68.6 | 62.1 | 61.3 | 16.2 | 14.7 | 14.3 |
| 09/08/2023 14:46:27 | 11.8 | 26.9 | 25.3 | 70.3 | 63.4 | 62.8 | 16.0 | 14.4 | 14.0 |
| 09/08/2023 14:47:27 | 93.6 | 69.6 | 62.7 | 71.2 | 64.5 | 64.1 | 15.7 | 14.3 | 13.8 |
| 09/08/2023 14:48:27 | 100.9 | 72.8 | 66.3 | 71.6 | 64.8 | 64.6 | 15.5 | 14.0 | 13.6 |
| 09/08/2023 14:49:27 | 86.6 | 65.6 | 59.5 | 71.9 | 65.1 | 65.1 | 15.3 | 13.8 | 13.3 |
| 09/08/2023 14:50:27 | 76.9 | 61.2 | 57.3 | 72.0 | 65.2 | 65.4 | 15.1 | 13.5 | 13.1 |
| 09/08/2023 14:55:27 | 21.3 | 22.4 | 20.3 | 77.9 | 83.8 | 85.5 | 17.1 | 13.6 | 13.6 |
| 09/08/2023 14:56:27 | 18.6 | 20.1 | 18.8 | 75.6 | 83.3 | 84.2 | 17.7 | 14.0 | 14.1 |
| 09/08/2023 14:57:27 | 17.0 | 18.3 | 17.5 | 75.0 | 82.2 | 83.0 | 17.9 | 14.3 | 14.4 |
| 09/08/2023 14:58:27 | 15.9 | 16.8 | 16.3 | 75.1 | 80.8 | 81.7 | 17.9 | 14.5 | 14.6 |
| 09/08/2023 14:59:27 | 15.4 | 17.5 | 15.4 | 74.9 | 79.0 | 80.1 | 17.7 | 14.6 | 14.6 |
| 09/08/2023 15:00:27 | 21.1 | 22.8 | 20.2 | 74.4 | 76.8 | 78.4 | 17.6 | 14.7 | 14.6 |
| 09/08/2023 15:01:27 | 26.9 | / | 22.5 | 73.7 | / | 76.7 | 17.3 | / | 14.6 |
| 09/08/2023 15:02:27 | 26.3 | / | 22.4 | 73.1 | / | 75.3 | 17.0 | / | 14.4 |
| 09/08/2023 15:03:27 | 24.6 | / | 20.1 | 72.4 | / | 74.1 | 16.8 | / | 14.3 |

PM2.5 = particulate matter smaller than 2.5 µm in µg m−3

RH = relative humidity in %

T = temperature in °C

Table S3: Raw data laboratory assessment under Scenario 3

| Scenario 3 | PM2.5 (µg m−3) |  |  | RH (%) |  |  | T (°C) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Grimm11d | SPS30−1 | SPS30−2 | Grimm11d | SPS30−1 | SPS30−2 | Grimm11d | SPS30−1 | SPS30−2 |
| 10/08/2023 10:20:54 | 1.8 | 1.2 | 32.0 | 70.9 | 62.4 | 57.5 | 19.3 | 15.0 | 15.6 |
| 10/08/2023 10:21:54 | 27.3 | 29.5 | 43.8 | 73.2 | 63.9 | 58.6 | 19.1 | 14.8 | 15.7 |
| 10/08/2023 10:22:54 | 79.8 | 43.0 | 40.5 | 74.1 | 64.7 | 59.2 | 19.1 | 14.8 | 15.8 |
| 10/08/2023 10:23:54 | 79.3 | 43.8 | 39.3 | 74.0 | 65.1 | 59.9 | 19.2 | 14.9 | 16.0 |
| 10/08/2023 10:24:54 | 74.9 | 41.1 | 32.8 | 73.8 | 65.8 | 61.2 | 19.5 | 15.0 | 16.2 |
| 10/08/2023 10:25:54 | 70.1 | 39.8 | 21.3 | 75.1 | 66.5 | 63.5 | 19.7 | 15.2 | 16.5 |
| 10/08/2023 10:26:54 | 65.8 | 37.1 | 17.8 | 77.5 | 67.5 | 65.3 | 19.8 | 15.3 | 16.9 |
| 10/08/2023 10:27:54 | 58.3 | 31.6 | 14.8 | 78.5 | 68.4 | 65.6 | 19.9 | 15.5 | 17.3 |
| 10/08/2023 10:28:54 | 27.0 | 19.6 | 14.0 | 76.2 | 71.4 | 65.0 | 20.9 | 15.9 | 17.4 |
| 10/08/2023 10:29:54 | 23.0 | 18.8 | 15.5 | 73.7 | 71.9 | 64.1 | 21.7 | 16.3 | 17.4 |
| 10/08/2023 10:32:54 | 17.9 | 13.5 | 10.5 | 74.2 | 70.1 | 60.2 | 21.9 | 16.8 | 16.8 |
| 10/08/2023 10:33:54 | 20.4 | 16.6 | 7.8 | 74.4 | 69.3 | 58.7 | 21.6 | 16.8 | 16.5 |
| 10/08/2023 10:34:54 | 25.9 | 17.1 | 6.3 | 74.6 | 68.5 | 57.6 | 21.4 | 16.7 | 16.3 |
| 10/08/2023 10:35:54 | 24.4 | 14.9 | 5.3 | 74.3 | 67.6 | 57.2 | 21.0 | 16.5 | 15.9 |
| 10/08/2023 10:36:54 | 21.5 | 13.3 | 4.0 | 73.5 | 66.4 | 57.0 | 20.8 | 16.3 | 15.5 |
| 10/08/2023 10:37:54 | 18.1 | 11.3 | 3.8 | 72.4 | 65.0 | 57.0 | 20.4 | 16.1 | 15.2 |
| 10/08/2023 10:38:54 | 15.0 | 10.6 | 5.0 | 71.5 | 63.9 | 60.0 | 20.1 | 15.9 | 14.9 |
| 10/08/2023 10:39:54 | 13.4 | 9.0 | 5.3 | 70.8 | 63.0 | 69.6 | 19.8 | 15.6 | 14.9 |
| 10/08/2023 10:40:54 | 11.8 | 8.2 | 3.8 | 70.9 | 62.7 | 72.0 | 19.6 | 15.4 | 15.3 |
| 10/08/2023 10:41:54 | 10.3 | 7.5 | 3.3 | 70.9 | 62.6 | 71.4 | 19.3 | 15.1 | 15.7 |
| 10/08/2023 10:42:54 | 9.3 | 7.3 | 2.5 | 71.0 | 62.5 | 68.5 | 19.0 | 14.8 | 16.0 |
| 10/08/2023 10:43:54 | 8.5 | 5.9 | 2.0 | 71.0 | 62.4 | 65.5 | 18.8 | 14.6 | 16.1 |
| 10/08/2023 10:44:54 | 7.6 | 5.7 | 54.3 | 71.1 | 62.4 | 62.9 | 18.5 | 14.3 | 16.0 |
| 10/08/2023 10:45:54 | 7.0 | 5.3 | 218.3 | 74.3 | 64.0 | 60.3 | 18.3 | 14.1 | 15.5 |
| 10/08/2023 10:49:54 | 4.1 | 3.5 | 128.5 | 79.3 | 78.3 | 61.2 | 20.5 | 14.9 | 14.5 |
| 10/08/2023 10:50:54 | 3.4 | 2.8 | 114.8 | 75.7 | 75.5 | 66.7 | 20.9 | 15.2 | 14.6 |
| 10/08/2023 10:51:54 | 2.8 | 2.7 | 54.0 | 73.8 | 72.7 | 65.3 | 21.0 | 15.4 | 15.4 |
| 10/08/2023 10:52:54 | 2.5 | 2.0 | 41.5 | 72.5 | 70.3 | 62.9 | 20.9 | 15.5 | 15.8 |
| 10/08/2023 10:53:54 | 2.3 | 2.3 | 37.8 | 71.3 | 68.0 | 62.3 | 20.7 | 15.5 | 15.9 |
| 10/08/2023 10:54:54 | 2.4 | 2.5 | 49.0 | 70.4 | 66.2 | 62.3 | 20.4 | 15.4 | 15.9 |
| 10/08/2023 10:55:54 | 2.7 | 2.3 | 49.3 | 71.2 | 65.6 | 62.3 | 20.1 | 15.3 | 15.8 |
| 10/08/2023 10:56:54 | 2.8 | 2.0 | 43.8 | 72.6 | 66.2 | 62.0 | 19.8 | 15.1 | 15.6 |
| 10/08/2023 10:57:54 | 51.7 | 131.2 | 37.0 | 73.0 | 66.2 | 61.2 | 19.5 | 14.9 | 15.4 |
| 10/08/2023 10:58:54 | 366.6 | 240.8 | 34.8 | 72.6 | 65.4 | 61.2 | 19.2 | 14.7 | 15.3 |
| 10/08/2023 10:59:54 | 329.5 | 215.3 | 32.0 | 72.0 | 64.6 | 61.8 | 19.0 | 14.5 | 15.3 |
| 10/08/2023 11:00:54 | 270.3 | 184.3 | 30.8 | 71.6 | 63.9 | 62.6 | 18.7 | 14.3 | 15.6 |
| 10/08/2023 11:01:54 | 227.8 | 159.5 | 29.3 | 71.3 | 63.5 | 64.0 | 18.5 | 14.0 | 15.7 |
| 10/08/2023 11:02:54 | 193.2 | 145.4 | 25.8 | 72.1 | 63.8 | 65.6 | 18.2 | 13.8 | 15.9 |
| 10/08/2023 11:03:54 | 173.5 | 134.8 | 14.5 | 74.5 | 65.5 | 69.2 | 18.1 | 13.7 | 16.3 |

PM2.5 = particulate matter smaller than 2.5 µm in µg m−3

RH = relative humidity in %

T = temperature in °C

Table S4: Data from field co-location assessment

| Date | Time interval | Number of points | PM2.5 (µg m−3) | RH (%) | T (°C) | Co-location time (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.10.2023 | 7:00–8:00 | 39 | 4.2 | 69.8 | 5.7 | 00:03:10 |
| 9.10.2023 | 7:00–8:00 | 38 | 4.4 | 76.3 | 8.3 | 00:03:05 |
| 9.10.2023 | 7:00–8:00 | 38 | 4.4 | 80.8 | 8.1 | 00:03:05 |
| 9.10.2023 | ≈15:00 | 44 | 5.5 | 58.9 | 16.6 | 00:03:35 |
| 9.10.2023 | ≈12:00 | 57 | 3.6 | 53.7 | 12.6 | 00:04:40 |
| 9.10.2023 | 18:00–19:00 | 14 | 6.4 | 58.9 | 13.5 | 00:04:09 |
| 9.10.2023 | ≈15:00 | 45 | 5.9 | 55.4 | 14.4 | 00:03:40 |
| 9.10.2023 | ≈15:00 | 12 | 6.6 | 48.7 | 15.9 | 00:03:30 |
| 9.10.2023 | 18:00–19:00 | 54 | 6.3 | 74.5 | 14.7 | 00:04:25 |
| 9.10.2023 | 18:00–19:00 | 55 | 6.6 | 73.5 | 14.7 | 00:04:30 |
| 9.10.2023 | 18:00–19:00 | 55 | 6.0 | 66.0 | 12.5 | 00:04:30 |
| 10.10.2023 | 7:00–8:00 | 13 | 10.7 | 68.6 | 9.4 | 00:03:50 |
| 10.10.2023 | 7:00–8:00 | 46 | 6.1 | 53.7 | 15.9 | 00:03:45 |
| 10.10.2023 | 7:00–8:00 | 48 | 10.6 | 91.0 | 10.6 | 00:03:55 |
| 10.10.2023 | 7:00–8:00 | 47 | 10.3 | 90.4 | 10.8 | 00:03:50 |
| 10.10.2023 | 7:00–8:00 | 47 | 9.8 | 77.9 | 8.4 | 00:03:50 |
| 10.10.2023 | ≈12:00 | 47 | 6.0 | 52.9 | 19.0 | 00:03:50 |
| 10.10.2023 | ≈12:00 | 45 | 6.5 | 55.1 | 18.5 | 00:03:40 |
| 10.10.2023 | ≈12:00 | 12 | 5.9 | 46.3 | 17.8 | 00:03:31 |
| 10.10.2023 | ≈12:00 | 44 | 7.7 | 58.2 | 18.0 | 00:03:35 |
| 10.10.2023 | ≈15:00 | 43 | 9.5 | 59.2 | 18.0 | 00:03:30 |
| 10.10.2023 | ≈15:00 | 42 | 7.4 | 54.4 | 15.9 | 00:03:25 |
| 10.10.2023 | 18:00–19:00 | 44 | 8.7 | 72.0 | 15.2 | 00:03:35 |
| 10.10.2023 | 18:00–19:00 | 43 | 8.3 |  | 15.1 | 00:03:30 |
| 10.10.2023 | 18:00–19:00 | 41 | 8.1 | 65.2 | 12.8 | 00:03:20 |
| 10.10.2023 | 18:00–19:00 | 11 | 8.2 | 64.3 | 14.8 | 00:03:12 |
| 11.10.2023 | 7:00–8:00 | 62 | 17.5 | 90.8 | 9.6 | 00:05:05 |
| 11.10.2023 | 7:00–8:00 | 13 | 17.1 | 67.1 | 8.4 | 00:03:51 |
| 11.10.2023 | 7:00–8:00 | 68 | 16.5 | 82.4 | 6.5 | 00:05:35 |
| 11.10.2023 | 7:00–8:00 | 67 | 18.3 | 93.1 | 9.2 | 00:05:30 |
| 11.10.2023 | 7:00–8:00 | 35 | 8.5 | 56.3 | 20.2 | 00:02:50 |
| 11.10.2023 | ≈12:00 | 33 | 8.7 | 57.0 | 19.8 | 00:02:40 |
| 11.10.2023 | ≈12:00 | 9 | 8.4 | 44.1 | 20.3 | 00:02:33 |
| 11.10.2023 | ≈15:00 | 44 | 7.8 | 52.6 | 19.4 | 00:03:35 |
| 11.10.2023 | ≈15:00 | 45 | 8.1 | 56.5 | 21.5 | 00:03:40 |
| 11.10.2023 | ≈15:00 | 43 | 7.8 | 54.6 | 21.8 | 00:03:29 |
| 11.10.2023 | ≈15:00 | 11 | 7.9 | 44.8 | 21.6 | 00:03:12 |
| 11.10.2023 | 18:00–19:00 | 42 | 9.0 | 72.4 | 13.8 | 00:03:25 |
| 11.10.2023 | 18:00–19:00 | 11 | 12.3 | 57.7 | 16.8 | 00:03:11 |
| 11.10.2023 | 18:00–19:00 | 42 | 11.6 | 76.0 | 17.5 | 00:03:25 |
| 11.10.2023 | 18:00–19:00 | 42 | 11.9 | 78.7 | 17.1 | 00:03:25 |
| 12.10.2023 | 7:00−8:00 | 67 | 28.0 | 79.5 | 7.9 | 00:05:30 |
| 12.10.2023 | 7:00−8:00 | 68 | 28.0 | 88.9 | 10.8 | 00:05:09 |
| 12.10.2023 | 7:00−8:00 | 18 | 26.3 | 65.5 | 9.7 | 00:05:26 |
| 12.10.2023 | 7:00−8:00 | 67 | 29.8 | 91.3 | 10.5 | 00:05:30 |
| 12.10.2023 | ≈12:00 | 47 | 7.0 | 48.9 | 17.9 | 00:03:50 |
| 12.10.2023 | ≈12:00 | 12 | 7.3 | 38.8 | 21.9 | 00:03:30 |
| 12.10.2023 | ≈12:00 | 47 | 8.4 | 50.1 | 21.4 | 00:03:50 |
| 12.10.2023 | ≈12:00 | 47 | 7.6 | 48.0 | 22.1 | 00:03:50 |
| 12.10.2023 | ≈12:00 | 34 | 7.4 | 45.0 | 20.3 | 00:02:45 |
| 12.10.2023 | ≈15:00 | 9 | 7.4 | 37.3 | 23.2 | 00:02:33 |
| 12.10.2023 | ≈15:00 | 35 | 7.3 | 44.7 | 23.1 | 00:02:50 |
| 12.10.2023 | ≈15:00 | 34 | 7.3 | 46.9 | 22.8 | 00:02:45 |
| 12.10.2023 | 18:00–19:00 | 45 | 11.4 | 69.8 | 17.0 | 00:03:40 |
| 12.10.2023 | 18:00–19:00 | 12 | 11.3 | 55.0 | 16.2 | 00:03:30 |
| 12.10.2023 | 18:00–19:00 | 45 | 12.0 | 69.1 | 16.9 | 00:03:40 |
| 13.10.2023 | 7:00–8:00 | 36 | 19.9 | 86.8 | 10.6 | 00:02:55 |
| 13.10.2023 | 7:00–8:00 | 34 | 18.9 | 79.8 | 7.1 | 00:02:45 |
| 13.10.2023 | 7:00–8:00 | 10 | 18.3 | 64.8 | 9.2 | 00:02:53 |
| 13.10.2023 | ≈12:00 | 33 | 8.7 | 48.4 | 17.8 | 00:02:40 |
| 13.10.2023 | ≈12:00 | 8 | 8.6 | 39.7 | 20.7 | 00:02:14 |
| 13.10.2023 | ≈12:00 | 33 | 8.5 | 46.9 | 20.9 | 00:02:40 |
| 13.10.2023 | ≈15:00 | 12 | 10.3 | 40.5 | 22.5 | 00:03:31 |
| 13.10.2023 | ≈15:00 | 49 | 11.3 | 49.0 | 22.9 | 00:04:00 |
| 13.10.2023 | ≈15:00 | 47 | 9.9 | 47.9 | 23.0 | 00:03:50 |
| 13.10.2023 | 18:00–19:00 | 43 | 17.9 | 66.6 | 17.8 | 00:03:30 |
| 13.10.2023 | 18:00–19:00 | 42 | 17.4 | 64.4 | 18.0 | 00:03:25 |
| 13.10.2023 | 18:00–19:00 | 11 | 17.3 | 53.8 | 16.9 | 00:03:12 |

PM2.5 = particulate matter smaller than 2.5 µm in µg m−3

RH = relative humidity in %

T = temperature in °C